**Amendment No. 1/Зміна №1**

**To/До**

**RFP № REQ-LVI-24-0112 - Procurement of ICT equipment for 12 Road Border Checkpoints**

**RFP № REQ-LVI-24-0112 - Закупівля ICT обладнання для 12 автомобільних пунктів перетину кордону**

**RFP Issuance Date: August 29, 2024**

**Дата випуску Запиту на надання пропозиції : 29 серпня 2024 року**

**Amendment No.1 Issuance Date: September 17, 2024**

**Зміна №1. Дата зміни: 17 вересня 2024 року**

This Amendment is issued to/ Дані зміни поширюються на:

1. Answer the questions received before the Deadline for Receipt of Questions/ Відповіді на запитання, отримані до Кінцевого терміну прийому запитань

The details of the amendment are as follows) / Деталі до змін наступні:

1. Provide answers to the questions received from bidder’s/ Надати відповіді на запитання від учасників

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **Question / Answer**  | **Запитання / відповідь**  |
| Question 1 | Please provide clarification, clarification on the technical requirements for the UPS, namely, what should be the maximum output power and effective output power for the UPS. | Прохання надати роз’яснення, уточнення  щодо технічних вимог до ББЖ, а саме,якою повинна бути максимальна вихідна потужність та ефективна вихідна потужність для ББЖ. |
| Answer 1 | Since the power consumption will vary depending on specific conditions, an average value of 850 W was calculated. The battery capacity should cover autonomous operation of 15-20 minutes. The maximum output "peak" power is 1200W. | Оскільки споживана потужність буде варіюватися в залежності від конкретних умов, було розраховано середнє значення в 850 Вт, Ємність батарей має покрива автономну роботу 15-20 хв. Максимальна вихідна «пікова» потужність 1200Вт. |
| Question 2 | The RFP does not specify an exact delivery term. In Attachment A.1, the delivery times listed in the table are 60, 50, and 150 calendar days, which correspond to the quantity of goods. Could you please indicate the preferred delivery term? (Закупівлі) | У RFP не вказано точний термін поставки. У Додатку А.1 терміни доставки, зазначені в таблиці, становлять 60, 50 і 150 календарних днів, що відповідає кількості товару. Не могли б ви вказати бажаний термін доставки? (Procurement) |
| Answer 2 | Delivery time should be as soon as possible. It will be considered when choosing a supplier. | Термін доставки, як найшвидше. Він буде враховуватися при обранні постачальника. |

**Except as provided herein, all other terms and conditions of the RFP remains unchanged**

**За винятком випадків, передбачених цим документом, всі інші умови запиту залишаються незмінними**